Model: BC-601

(fnjl) Manual Instructiuni

Cititi acest manual de intrsuctiuni cu atentie si pastrati-l pentru consultatii ulterioare.

CjT) Bedienungsanleitung

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

C3D Mode d’emploi

A lire attentivement et à garder en cas de besoin.

CRT) Gebruiksaanwijzing

Deze handleiding aandachtig lezen en voor naslagdoeleinden bewaren.

CT^> Manuale di Istruzioni

Leggere attentamente guesto manuale di istruzioni e conservarlo per consultazioni future.

CX^ Manual de instrucciones

Lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para futura referenda.

CRu> MHCTpyKmifinoaKcnnyaTamiii

Bm/iMaTe/ibHO npomi/ue /jaHHyio i/iHCTpyKU,wo no 3KcnnyaTaunM 1/1 coxpam/iTe ee j\nf\ 6yAyiuMxo6paiueHMti.

Sumar

Introducere	1

FUnctii si caracteristici	1

Pregatiri inainte d folosire	2

Citiri precise	2

Functia de inchidere automata	2

Setare (resetare) data si timp	3

Setarea si pastrarea datelor personale in memorie…………………………………………….4

Citirea greutatii si grasimii corporalew	5

Cum sa vezi citirea fiecarui segment	7

Folosirea butonului Grasime Viscerala	8

Interpretarea Grasimii Corporale	8

Tendita Grasime Corporala	8

Functia Recall	9

Pragramarea modului invitat	10

Masurarea greutatii	10

Schimbarea pe modul greutate	10

Probleme	11

CjT} Inhaltsverzeichnis

Einleitung	12

Merkmale und funktionen	12

Vorbereitungen vor gebrauch	13

So erhalten sie genaue messwerte	13

Automatische abschaltfunktion	13

Datum und zeit einstellen (zurückstellen) ...14 Persönliche daten einstellen

und abspeichern	15

Gewicht und körperfett messen	16

Wie man die Messwerte der einzelnen

Segmente anzeigt	18

Die Eingeweidefett-Taste benutzen	19

Eingeweidefett-Einstufung	19

Eingeweidefett-Tendenz	19

Erinnerungs-Funktion	20

Den gastmodus programmieren	21

Nur das gewicht messen	21

Den wiegemodus andern	21

Fehlersuche	22

CEJ) Table des matières

Introduction	23

Caractéristiques	23

Avant utilization	24

Comment obtenir des résultants exacts	24

Fonction d’arrêt automatique	24

Paramétrer (réinitialise^ date et heure	25

Paramétrer et stocker les données

personnels en mémoire	26

Lecture du poids et des measures

de graisse corporelle	27

Comment voir les résultats par segment ....29 Utilisation du bouton de graisse viscérale ..30

Niveau de graisse viscérale	30

Variation de graisse viscérale	30

Fonction de rappel	31

Programmation du mode invité	32

Mesure du poids seulement	32

Changement de mode poids	32

Dépannage	33

CnT) Inhoudsopgave

Introductie	34

Eigenschappen en functies	34

Voorbereidingsmaatregelen	35

Afleesnauwkeurighid	35

Automatische uitschakelfunctie	35

Datum en tijd instellen (resetten)	36

Instellen en opslaan van persoonlijke

gegevens in het geheugen	37

Gewichts- en lichaamsvetmetingen

uitvoeren	38

De aparte resultaten voor segmenten

bekijken	40

De toets Visceraal vet bedienen	41

Klassering Visceraal vet	41

Evolutie Visceraal vet	41

Recall functie	42

De gast-modus programmeren	43

Enkel gewichtsmeting uitvoeren	43

De gewichtsmodus wisselen	43

Probleemoplossing	44

dO Indice

Introduzione	45

Caratteristiche e funzionalitá	45

Impostazione (ripristino) ora	46

Rilevamento di varori accurate	46

Funzione di spegnimento automatic	46

Impostazione (ripristino) data e orario	47

Impostazione e memorizzazione dei

dati personali	48

Rilevazione del peso e del grasso

corporeo	49

Come visualizzare la lettura di ciascun

segmento	51

Uso del pulsante Grasso viscerale	52

Indice di grasso viscerale	52

Tendenza del grasso viscerale	52

Funzione di richiamo	53

Programmazione della modalita ospite	54

Rilevamento del solo peso	54

Cambio della modalità di pesatura	54

Risoluzione dei problemi	55

CLX^ rndice de materias

Introduccién	56

Prestaciones y funciones	56

Preparaciones antes del uso	57

Como obtener lecturas exactas	57

Función de apagado automatic	57

Configurar (reconfigurar) la fecha y

la hora	58

Configurar y almacenar los datos

personales en la memoria	59

Tomar las lecturas del peso

y grasa corporal	60

Cómo ver la lectura de cada segment	61

Uso del Botón de Grasa Visceral	63

Proporción de grasa visceral	63

Tendencia de grasa visceral	63

Función de recuperación de memoria	64

Programación del modo de invitado	65

Para tomar sólo la medición del peso	65

Cambiar el modo de peso	65

Resolución de fallos	66

Clu> Coflepwamie

BBefleH«e	67

XapaKTepKTM «<t>yHKU.im	67

noflroTOBKaK«cnonb30BaH«io	68

rio;iy>jeHiieTO>jHbixnoKa3a™	68

(DyHKUiuiaBTOMaTiwecKorooTKJiiOTe™	68

ycTaHOBKa (c6poc)flaTbi«BpeMeHM	69

3aflaHne m 3armcb b nawiaTb nepcoHa/ibHbix

flaHHbix	70

tayjeme 3Ha>je™ Beca«coflep*aH«s

*«paBTene	71

npocMOTpnoKa3aH««noKa*flOMy«3

cerMeHTOB	72

Hcnonb30BaH«eKHonK«B«C4epanbHoro*«pa...74

HaMeHMe BMCuepanbHoro mpa	74

fl«HaM«Ka «3MeHeH«a BMCuepanbHoro mpa	74

(DyHKum noBTopHoro Bbi30Ba (recall)	75

nporpaMMMpoBame roaeBoro (guest) pe™a...76

H3MepeH«eTonbKOBecaTena	76

nepeKJiKweH«e pemi/ia B3Bem«BaH«a	76

noacKHeacnpaBHOCTeii	77

INTRODUCERE

Va multumim pentru achizitionarea analizatorului corporal  Tanita Body Composition Monitor. Acest monitor  este unul dointr-o serie mare a produselor pentru acasa de ingrijire a sanatatii produse de Tanita.

Acest manual de intructiuni va va ghida prin procedurile de setare si va analiza caracteristicle fiecarui buton. Informatii aditionale legate de un mod de viata sanatos pot fii gasite pe pagina noastra de internet www.tanita.eu. Produsele Tanita incororeaza cercetari de ultima ora si inovatii tehnice. Toate datele sunt monitorizate de Consiliul Medical De COnsultanta Tanita pentru asigurarea preciziei.

Nota Cititi acest manual cu atentie si pastrati-l la indemana pentru referinte ulterioare.  Precautii

Persoanele cu implanturi medicale, precum stimulatoarele cardiace, nu trebuie sa foloseasca Analizatorul Corporal deoarece transmite semnale electrice de nivel redus prin corp, care pot interfera cu operarea acestuia. Femeile insarcinate trebuie sa foloseasca doar functia de greutate. Toate celelalte functii nu sunt pentru femeile insarcinate. Nu plasati acest monitor pe suprafete alunecoase precum podele umede.  Va rugam sa nu folositi acest cantar imediat dupa imbaiere sau exercitii solicitante. Platforma cantarului este alunecoasa cand este umeda. Va rugam sa stergeti platforma cu un prosop uscat, curat pentru indepartarea lichidelor.

Note importante pentru utilizatori

Acest monitor corporal este destinat adultilor si copiilor (5-17 ani ) cu tipologie corporal standard si atletica.

Tanita defineste “atlet” o persoana implicata in activitati fizice intense de aproximativ 10 ore pe saptamana si care are o rata de odihna a inimii de aproximativ 60 batai pe minut sau mai putin. Definitia Tanita pentru atlet include persoanele cu o “viata de fitness” care au fost in stare fizica buna mult timp dar care exerseaza acum mai putin de 10 ore pe saptamana. Functia de monitorizare a grasimii nu este destinata femeilor insarcinate, atletilor profesionisti sau culturistilor.

Datele inregistrate pot fii piertdute daca unitatea este folosita necorespunzator sau este expusa pierderilor de electricitate. Tanita nu isi asuma responsabilitatea pentru nici una din pierderile cauzate de pierderea datelor inregistrate.  Tanita nu isi asuma responsabilitatea pentru nici o deteriorare sau pierdere cauzata de aceste unitati, sau orice fel de  reclamatie facuta de o a treia parte.

Nota: Estimarea procentajului de grasime corporala variaza in functie de cantitatea de apa din organism, si poate fii afectata de deshidratare sau supra-hidratare datorata unor factori precum consumul de alcool, menstruatie, boli, exercitii intense etc.

CARACTERISTICI SI FUNCTII

Platforma de masurare

- Afisaj

- Electrozi manuali

Electrozi

BAterii AA

Buton Segment

Card memorie

Tasta -Greutate <

Visceral Buton grasime

Taste Personal

Card Memorie

* SD Logo este marca inregistrata.

Buton Setare/Rezultate

1

PREGATIRI INAINTE DE FOLOSIRE

Jk Introducerea bateriilor

Deschideti ca	Intoarceti cantarul si indepartati capacul bateriilor , introduceti 4 baterii AA

In imagine.	(incluse) cu polaritatea corecta dupa indicatii.

Nota: Asigurati-va de corectitudinea polaritatii bateriilor. Daca bateriile sunt pozitionate incorect fluidul se poate scurge si deteriora podelele.  Daca nu vreti sa folositi aceasta unitate pentru o perioada indelungata , este recomandat sa indepartati bateriile inainte de depozitare.

Va rugam sa luati in considerare ca bateriile asigurate de fabrica isi pot pierde nivelul de energie de-a lungul timpului.

ik Pozitionarea monitorului

Plasati platforma pe o suprafata tare, plata cu vibratii putine pentru asigurarea siguratei si masurarii precise.

Nota: Evitati eventuale accidentari, nu calcati pe marginea platformei.

Sfaturi de Manevrare

Acest monitor este un instrument de precizie ce utilizeaza tehnologie de ultima ora. Pentru mentinerea unitatii in conditie buna va rugam urmati instructiunile de mai jos:

- Nu incercati sa dezasamblati platforma de masurare.

- Depozitati unitatea orizontal, si pozitionati-o in asa fel incat butoanele sa nu fie apsate accidental.

- Evitati impactul excesiv sau vibratiile.

- Plasati unitatea intr-o zona ferita de soare, echipament de incalzire, umiditate sau schimbari extreme de temperatura.

- Niciodata nu scufundati in apa. Folositi alcool pentru curatarea electrozilor  si solutie pentru geamuri ( aplicata pe un prosop inainte ) pentru pastrarea luciului, evitati folosirea sapunurilor.

- Nu calcati pe platforma cu picioarele ude.

- Nu scapati obiecte pe platforma.

OBTINEREA CITIRILOR PRECISE

Pentru asigurarea preciziei, citirile trebuie facute fara haine si in stare optima de hidratare. Daca nu va scoateti hainele, intotdeauna indepartati sosetele sau dresurile, si asigurati-va ca talpile sunt curate inainte de pasirea pe platforma de masurare. Calcaiele trebuisc aliniate corect cu electrozii de pe platforma de masurare. Nu va faceti griji  daca picioarele par prea mari pentru unitate, citirile precise pot fii obtinute chiar daca degetele mari depasesc platforma. Este bine ca masurarile sa se faca in acelai interval al zilei. Incercati sa asteptati 3 ore dupa trezire, mese, sau exercitii inainte de masurari. In timp ce masurarile luate in alte conditii nu au aceleasi valori absolute, sunt precise pentru determinarea procentajului de schimb atata timp cat citirile sunt facute intr-o maniera consistenta. Pentru monitorizarea progresului, comparati greutatea si procentajul de grasime in aceleasi conditii de-a lungul unei perioade de timp.  .

Nota: Citirea precisa nu este posibila daca talpile nu sunt curate, sau daca genunchii sunt indoiti sau daca sunteti in pozitie de sedere.

FUNCTIA DE INCHIDERE AUTOMATA

Functia de inchidere automata inchide unitatea automat in urmatoarele cazuri:

- Daca intrerupeti procesul de masurare. Se va inchide automat in 20 – 70 secunde, in functie de tipul de operatie.

- Daca se aplica greutate foarte mare pe platforma.

- In timpul programarii, daca nu atingeti nici un buton timp de 60 de secunde.*

- Dupa terminarea procesului de masurare.

*Nota: Daca se inchide automat, repetati pasii din capitolul  “Setarea si Salvarea datelor Personale in Memorie” (p.4).

2

HUTU

SETARE (RESETARE) DATA SI TIMP

Apasati r^s~) pentru pornirea unitatii

1. Set Year

Specificati ce si c~w~

Apsati  SET pentru confirmare.

2. Setare Luna

°       Bcmd

11

MONTH        DAY

GUEST      ""«"•	SET

o

3. Setare ZI

DD

I     I

MONTH        DAY

ft"

g  DD

DD

MONTH        DAY

^  01JEST   WOTA

\\£ (hkj^

5^ 8™

MONTH        DAY

&■

4. Setare Ora

5. Setare Minute

Setare completa.

Resetare Timp

Apasati (-y~> si mentineti pentru 3 secunde pentru pornirea unitatii. Apoi reluati procedurile de la 1 la 5

3

SETARE SI SALVARE DATE PERSONALE IN MEMORIE

Veti primi citiri numai daca datele sunt programate in Datele personale din Modul invitat. Monitorul poate salva detalii personale pentru pana la 4 persoane. Apasati  SET pentru pornirea unitatii.

1. Alegeti un numar

Mentionati cu ce si rn .	Apasati SET pentru confirmare.

2. Setati ziua de nastere (An/Luna/Zi).

_      ~~-*™<Z)   YEAR

= m"ffH

3. Alegeti Barbat sau Femeia

Femeie (£) sau Barbat (#), Femeie/Atleta (i'fc), si Barbat/Atlet (#-fc)

-ure

4. Mentionati inaltimea

5. Mentionati nivelul de activitate

Setare completa.

Nota: Cand schimbati ziua de nastere si/sau genul, unitatea va afisa “CLr”. Daca alegeti “YES” folosind butoanele cm rw~) , datele personale existente vor fii sterse. Daca alegeti “no” folosind rsn C3Z>, nici o data noua nu va fii salvata (datele existente vor fii neschimbate) apoi unitatea se va stinge.

Pentru a sterge datele personale, apasati SET si alegeti un numar cu ctd cad , apoi apasati si mentineti SET. Ecranul va afisa CLr. Alegeti YES sau no cu rm cazi si apasati SET pentru confirmare.

4

SUES

CITIREA GREUTATII SI GRASIMII CORPORALE

1. Alegeti numarul ce corespund edatelor personale

Apasati tasta datelor personale, iar afisajul va arata “0.0”. Nota: Puteti schimba setarea inaltimii prin apasarea  SET in timpul afisarii  “0.0” . Specificati inaltimea cu rm m, apoi apasati SET pentru confirmare.

2. Pasiti

Cand este afisat  “0.0”,  tineti electrozii manuali ca in imagine si pasiti pe platforma.

Unitatea va face de 2 ori beep cand masuratorile sunt luate.  Va rugam sa stati nemiscati pana cand unitatea face beep.

5

Nota: Daca pasiti pe platforma inainte de afisarea “0.0”  pe monitor va aparea mesajul “Err” si nu veti obtine o citire.

Mm

3. Obtinerea citirilor

Dupa masuratori, unitatea va afisa toate citirile. Coborati de pe cantar si apasati chb tpentru obtinerea citirilor dorite

| ^ |  |  |  | 9) NIvel grasime viscerala • s II |  | 9 | * | "X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) Weight |  |  |  |  | iiiiiii |  | 8) % total apa in organism |  |  |  |
|  | = m IN. |  |  |  |  |  |  | = tffll-. |  |  |  |
| 2) | % Grasime corporala |  |  |  |  |  |  |  | 7) Varsta metabolica |  |  |
| 1st M -' |  |  |  |  |  |  |  |  | =T 31-. |  |  |
|  | 3) Masa musculara |  |  |  |  |  |  | 6) DC |  |  |  |
|  | =t* BE-* |  |  |  |  |  |  | 11 teal °ci |  |  |  |
|  |  | 4) Masa osoasa |  |  |  |  | 5) BM |  |  |  |  |
|  |  | =T ei.* |  |  | lllllllllll |  | lTa« |  |  |  |  |

Nota: Pentru copii ( 5-17 ani), unitatea va afisa Greutatea, % Grasime Corporala si BMI.

6

SUES

CUM SA VEZI CITIREA FIECARUI SEGMENT

Apasati ^p™ pentru a vedea citirile bratului drept, bratului stang, piciorului drept, piciorului stang si trunchiului in timp ce citirile sunt afisate.

Procentaj grasime corporala

Masa musculara

REZULTAT)

Indicator Nivel

Procentajul nivelului grasimii corporale si masei musculare ale fiecarui segment este indicat cu 3 blocuri

Ridicat   Standard   Redus

Brat stang

k

Picior stang

| o | B».* |
| --- | --- |
| ^L ^^iEGMEMT) |  |
| • | HI * |
| ♦ | ^^EGMEM] |
| • | ««.* |
| ^L | I^^EGMEHT] |
| • | m* |
| ▼ | ^^EGMEM] |
| • | HV |
| ^^gEGMEHT] |  |
| Si II . | 518* |
| Brat Drept It r Right leg | Trunchi |

Mm

FOLOSIREA BUTONULUI GRASIME VISCERALA

Folosirea ^^Q va permite sa vedeti rata de grasime visceralae de fiecare data cand citirile sunt afisate.

Dupa masurare, coborati de pe platforma si apasati uteai0 in timp ce citirile sunt afisate.

RATA GRASIME VISCERALA

Aceasta caracteristica indica rata de grasime viscerala din organismul dumneavoastra.

Grasimea viscerala este grasimea din cavitatea abdominala interna, din jurul organelor vitale interne din zona  trunchiului (abdominala ). Cercetarile arata ca desi greutatea si grasimea corporala ramane constanta, pe masura ce inaintati in varsta distributia grasimii se schimba si este foarte probabil sa ajunga in zona trunchiului mai ales dupa menopauza. Pentru a va asigura, e bine sa aveti niveluri constante de de grasime viscerala pentru a reduce riscul anumitor boli precum cele de inima, presiune ridicata si tipuri de diabet.

Tanita Body Composition Monitor va asigura a rata viscerala de la 1 - 59.

Rata 1 - 12 WJM

Indica un nivel sanatos de grasime viscerala. Continuati monitorizarea pentru a va asigura ca se mentine la un nivel sanatos.

Rata 13 - 59 KX

Indica un nivel excesiv de grasime vicerala. Luati in considerare schimbarea stilului de viata prin diete sau exercitii.

Sursa : Columbia University (New York) & Tanita Institute (Tokyo)

Nota:

- Chiar daca aveti o rata redusa de grasime corporala, puteti avea un nivel ridicat de grasime viscerala.

- Pentru diagnostic, consultati un medic.

TENDINTA GRASIMII VISCERALE

Sageata (→) indica daca nivelul grasimii viscerale creste sau descreste.

Indicatorul tendintei este afisat numai cand faceti masuratorile de cel putin 5 ori in 2 saptamani. Asigurati-va ca faceti masuratorile in fiecare zi in aceleasi conditii.

crestere

TREND!

constanta

descrestere

8

HUTU

FUNCTIA RECALL

Citirile precedente ale urmatoarelor caracteristici pot fii obtinute prin folosirea functiei recall.

Pentru obtinerea citirilor anterioare, apasati GMD in timp ce citirile curente sunt afisate

Pentru celelalte citiri anterioare, apasati ctd ce f pentru fiecare citire dorita. Apasati inca o data SET pentru a reveni la afisarea rezultatelor curente.

Puteti vedea citirile precedente fara efectuarea masuratorilor prin apasarea tastei personale si cw.

Citiri precedente

INVITAT

c

- Saptamana inainte

- Saptamani inainte

6 luni inainte

Apasati ^BsD pentru citirea fiecarui segment in timp ce sunt afisate citirile precedente. Apasati  <hb  tpentru a alege procentajul de grasime corporala sau afisarea mesei musculare.

■  •    a™

Nota: Pentru copii (5-17 ani), unitatea va afisa doar greutatea, % grasimii corporale si BMI.

9

^"^SEGMEMf)

Mm

PROGRAMAREA MODULUI INVITAT

Modul invitat va permite sa programati unitatea pentru o intrebuintare fara resetarea numerului cu date personale.

Apasati A/OFF sau [GUESTsi pasiti pe platforma tinand elctrozii manuali. Apasati GUEST pentru inceperea masuratorilor.

Dupa masuratori, unitatea va face beep o data, si apoi coborati de pe platforma. Pentru obtinerea citirilor, introduceti infromatiile personale precum Varsta, Sex, Inaltime si Nivelul de Activitate. Consultati pagina 4 pentru mai multe detalii.

MASURAREA GREUTATII

Selectati tasta Weight-Only

Apasati A/OFF. Dupa 2 sau 3 secunde, se va afisa “0.0”  si unitatea va face beep. Va aparea valoarea greutatii corporale. Apoi se va opri automat.

SCHIMBAREA MODULUI GREUTATE

NotA: A se folosi numai la modelele ce contin functia de schimbare a modului greutate.

Puteti schimba incatiile unitatii prin folosirea butonului din spatele electrozilor manuali (kg/lb/st lb).

10

PROBLEME

Daca apar problemele de mai jos...

•	lO apare pe afisaj, sau toate datele apar si dispar.

Bateriile sunt pe sfarsite. Cand apare acest mesaj, inlocuiti bateriile imediat, deoarece bateriile folosite vor afecta precizia masuratorilor. Schimbati toate bateriile cu unele noi in acelasi timp.

Nota: Setarile si datele precedente nu se vor sterge din memorie cand schimbati bateriile.

•	iff apare in timpul masuratorii.

Va rugam sa stati pe platforma incercand sa nu va miscati.

Unitatea nu poate masura cu precizie greutatea, daca detecteaza miscare.

Procentajul de grasime corporala este mai mare de 75%, citirile nu pot fii obtinute.

•	Nu apare procentajul de grasime corporala.

Asigurati-va ca vati scos sosetele si dresurile si ca talpile sunt curate si aliniate corect pe platforma de masurare.

•	ui apare in timpul masurarii.

Citirea nu poate fii obtinuta daca este depasita capacitatea de greutate.

Specificatii

BC-601

Capacitate greutate

150kg (330lb) (23st 8lb)

Crestere greutate

0.1kg (0.2lb) (0.2lb)

Atentie:

Aceste simboluri se gasesc pe elemente cu continut contaminat

Bateri: Pb Pb = Bateria contine plumb,

Cd Cd = Bateria contine cadmium,        Hg Hg = Bateria contine mercur

Crestere grasime corporala

0.1%

Date persoanle

4 memorii

Alimentare

4 baterii AA (incluse)

Consum

150 mA maxim

Curent Masurare

50 kHz, 100 μA

▲ Nu este permisa amestecarea bateriilor cu deseurile consumatorului!

Ca si consumator sunteti obligat legal sa returnati bateriile consumate sau folosite. Puteti depozita bateriile vechi la punctele publice de colectare din orasul dvs, sau in locurile unde bateriile corespondente se vand si mai ales in cutiile special amenajate  de colectare. In cazul in care aparatul se zgarie, bateriile trebuie indepartate si depozitate de asemenea la punctele de colectare.

C€

Dispozitivul contine bobine cu interferente radio dupa standardele EC  2004/108/EC

Federal Communications Commission and Canadian ICES Nota

Acest echipament a fost testat si a fost incadrat in categoria  dispozitivelor digitale de clasa B, ce respecta Art. 15 ale  regulilor FCC si Canadian ICES-003. Aceste limite sunt create pentru asigurarea protectiei impotriva interferentelor daunatoare pentru instalatiile rezidentiale. Acest echipament genereaza, foloseste si poate radia energie cu radio frecventa, care daca nu este instalat si folosit conform instructiunilor poate cauza interferente daunatoare radiocomunicatiilor. Totusi, nu exista nici o garantie ca interferentele vor afecta o anumita instalatie. Daca acest echipament cauzeaza interferente daunatoare receptie radio sau TV, care pot fii determinate prin pornirea si oprirea echipamentului, utilizatorului este incurajat sa corecteze interferentele prin folosirea uneia sau mai multora din masurile de mai  jos:

- Reorientati sau relocati antena de receptie.

- Mariti distanta dintre echipament si receptor.

- Conectati echipamentul la o priza cu circuit diferit de cel conectat la receptor.

- Consultati distribuitorul sau tehnician experimentat pentru asistenta.

Modificari

Standardele FCC solicita utilizatorului sa notifice modificarile sau schimbarile aduse dispozitivului si care nu sunt aprobate de Corporatia Tanita. Aceasta poate anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul